**Názov zákazky:** Operatívna oprava prasknutej a upchatej kanalizácie v budove a pod budovou Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava

Kontaktná osoba: [vladimir.paulik@sportschool.sk](mailto:vladimir.paulik@sportschool.sk)

Telefón : 02/43420305

Zariadenie: Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava

Opis zákazky: **1. Stavebné a výkopové práce:** Odstránenie podlahovej krytiny, vykopanie ryhy pre kanalizáciu cez posilňovňu aj pri budove školy. Kanalizácia je v hĺbke cca 2,0m, šírka ryhy 1,0m. Stavebné práce zahŕňajú zasypanie a betonáž vykopanej ryhy a komplet nový nivelačný poter, na ktorý pôjde podlahovina pre posilňovňu. V posilňovni a triede nad sa vybúrajú steny, v ktorých vedú vedenia kanalizácie a vody. Demontuje sa sanita a vybúrajú sa následne obklady. Po výmene rozvodov sa vymurujú steny, kompletná oprava omietok a stropu. Na steny je potrebný olejový náter cca do výšky 2m a ostatné nové omietky vrátane penetrovania a 2 x vymaľovania. Oprava zahŕňa demontáž drevených obkladov stien a následnú montáž, demontáž starých sadrových izolácií a jej následnú montáž.

**2. Rúrové vedenie:** Materiál na rúrové vedenie vody-plasthliník, materiál na kanalizáciu HT rúry, nové umývadlá, nové batérie, uzávery v stene a pod umývadlami.

PHZ: 31 704,00 € s DPH

Obchodné podmienky: formou objednávky

Požadovaná obhliadka – nutná.

Lehote predkladania ponúk: 13.6.2019 do 14.00 hod

Doručenie ponuky: mailom – [vladimir.paulik@sportschool.sk](mailto:vladimir.paulik@sportschool.sk) alebo osobne na sekretariát školy